## Slide 1
「지능화 파일럿 프로젝트」
프로젝트 계획 발표
2021. 9. 23.
(프로젝트명) 딥러닝 기반 전류계측,계전 시스템
Deep Learning Based Current Measuring System
2020254007
장 민 우

## Slide 2
세부일정
프로젝트 개요
연구 배경
- 최근 여러 분야에서 시스템의 안전과 보호를 위하여 계전기 기술은 필수로 요구되고 있음.
- 고속, 정확한 보호계전기를 개발함으로써 고가의 장비나 선로의 소손을 막기 위함.
기존 기술의 문제점 및 애로사항
- 전류를 소신호로 변환하는 고정밀 H/W의 경우 고비용으로 산업용으로 적합하지 않음.
- 산업현장에서의 고조파, Noise에 대한 왜곡이 심함.
- 고정밀도의 변류기(CT)의 경우 소형,경량화가 어려움.
변류기(CT)
적분 & ADC

## Slide 3
세부일정
프로젝트 목표
연구 목표
- 전류계측의 정밀도 향상
- 딥러닝 기반 계전 기능의 정확도 향상
세부 연구 목표
- 전류 계측 정밀도 : 정격 ± 1%
- 전류 데이터를 전송받아 딥러닝 적용
- 딥러닝을 통해 계전의 정확도 향상
변류기(CT)
보호계전기

## Slide 4
세부일정
프로젝트 추진 일정
세부 추진일정 | 주차 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 비고
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
프로젝트 계획 수립 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
사전 기술 조사 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
전류 계측안 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
보호 알고리즘 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
제어 방식 S/W 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
전류 계측 시험 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
계전 시험 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 5
감사합니다